**Приложение N 16**

**УТВЕРЖДЕНА  
 МЧС России  
от 17.02.2021 N 88**

**Форма проверочного листа**

**(списка контрольных вопросов), применяемая**

**в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

**при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах,**

**при осуществлении на них транспортирования пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на всех объектах, при осуществлении на них транспортирования пожаровзрывоопасных и

пожароопасных веществ (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в

отношении всех объектов, при проведении на них транспортирования пожаровзрывоопасных и пожароопасных

веществ, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за

соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость

применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество

и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество

столбцов принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") |
| Объект защиты  N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование объекта) |
| 1. | Выполняются ли при организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов требования [ППР](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1000) и другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке? | [Пункт 244](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1244) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) |  |
| 2. | Исключена ли эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов? | [Пункт 244](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1244) ППР |  |
| 3. | Герметична ли упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами? | [Пункт 245](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1245) ППР |  |
| 4. | Упакованы ли пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары? | [Пункт 245](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1245) ППР |  |
| 5. | Исключена ли эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли? | [Пункт 247](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1247) ППР |  |
| 6. | Обеспечивает ли вентиляция постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб? | [Пункт 247](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1247) ППР |  |
| 7. | Исключена ли эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах? | [Пункт 248](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1248) ППР |  |
| 8. | Производится ли пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках и исправности всех устройств защиты? | [Пункт 248](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1248) ППР |  |
| 9. | Находится ли автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть, в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования? | [Пункт 249](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1249) ППР |  |
| 10. | Исключена ли эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)? | [Пункт 250](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1250) ППР |  |
| 11. | Свободно ли вращаются ролики транспортеров и натяжные барабаны? | [Пункт 250](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1250) ППР |  |
| 12. | Исключены ли буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами? | [Пункт 250](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1250) ППР |  |
| 13. | Установлены ли кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии? | [Пункт 251](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1251) ППР |  |
| 14. | Исключена ли эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты? | [Пункт 252](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1252) ППР |  |
| 15. | Имеются ли на транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, знаки безопасности? | [Пункт 253](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1253) ППР |  |
| 16. | Обеспечены ли места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов: | [Пункт 254](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1254) ППР |  |
| специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.)? При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие соответствующие установочные места. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работниками? |  |
| первичными средствами пожаротушения? |  |
| исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении? |  |
| 17. | Исключено ли использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами? | [Пункт 255](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1255) ППР |  |
| 18. | Обеспечена ли исправность и очистка от посторонних веществ и материалов, транспортных средств (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и др.), подаваемых под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов? | [Пункт 256](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1256) ППР |  |
| 19. | Немедленно ли при обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов удаляется поврежденная тара (упаковка), очищается пол и убирается рассыпанные или разлитые вещества и материалы? | [Пункт 257](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1257) ППР |  |
| 20. | Соблюдают ли работники при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках? | [Пункт 258](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1258) ППР |  |
| 21. | Исключено ли проведение погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой? | [Пункт 258](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1258) ППР |  |
| 22. | Исключено ли проведение погрузочно-разгрузочных работ с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? | [Пункт 260](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1260) ППР |  |
| 23. | В исправном ли техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | [Пункт 260](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1260) ППР |  |
| 24. | Проверяется ли исправность имеющегося замерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью? | [Пункт 261](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1261) ППР |  |
| 25. | Заменяются ли рукава со сквозными повреждениями нитей корда? | [Пункт 263](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1263) ППР |  |
| 26. | Исключена ли эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы? | [Пункт 263](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1263) ППР |  |
| 27. | Проводятся ли операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов? | [Пункт 264](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1264) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)