**Приложение N 2**

**УТВЕРЖДЕНА  
 МЧС России  
от 17.02.2021 N 88**

**Форма проверочного листа**

**(списка контрольных вопросов), применяемая**

**в рамках федерального государственного пожарного надзора**

**для объектов защиты, поселений и населенных пунктов,**

**при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, поселений и населенных пунктов, при осуществлении

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории (далее - проверочный лист),

применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов защиты, поселений и населенных пунктов,

подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением

требований пожарной безопасности на их территории, вместе с другими формами листов, необходимость применения

которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование

объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов

принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") |
| Объект защиты  N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование объекта) |
| 1. | Исключено ли использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями с нарушением требований пожарной безопасности? | [Пункт 65](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1065) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) |  |
| 2. | Производится ли своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, садоводствах или огородничествах для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества)? | [Пункт 67](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1067) ППР |  |
| 3. | Исключено ли устройство свалок горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения? | [Пункт 68](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1068) ППР |  |
| 4. | Исключено ли устройство свалок отходов на территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения? | [Пункт 69](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1069) ППР |  |
| 5. | Обеспечена ли в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе установленной ширины от леса либо отделен лес противопожарной минерализованной полосой установленной ширины или иным противопожарным барьером? | [Пункт 70](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1070) ППР |  |
| 6. | Обеспечено ли надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения? | [Пункт 71](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1071) ППР |  |
| 7. | Исключено ли использование для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадок для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты? | [Пункт 71](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1071) ППР |  |
| 8. | Исключено ли перекрытие проездов для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности? | [Пункт 71](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1071) ППР |  |
| 9. | Обеспечивает ли система противопожарной защиты в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)? | [Пункт 71](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1071) ППР |  |
| 10. | Вывешены ли схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения у въезда на территорию открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества? | [Пункт 71](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1071) ППР |  |
| 11. | Представлена ли при проведении ремонтных работ, связанных с закрытием дорог или проездов, в подразделение пожарной охраны соответствующая информация о сроках проведения этих работ? | [Пункт 72](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1072) ППР |  |
| 12. | Обеспечена ли установка знаков, обозначающих направление объезда, или устроены ли переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов? | [Пункт 72](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1072) ППР |  |
| 13. | Обеспечена ли очистка объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | [Пункт 73](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1073) ППР |  |
| 14. | Очищена ли зона вокруг костра от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев? | [Пункт 73](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1073) ППР |  |
| 15. | Располагается ли место размещения запаса дров и огнетушащих средств на расстоянии не менее 2 метров от костра? | [Пункт 73](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1073) ППР |  |
| 16. | Исключено ли разведение открытого огня (костров) в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты? | [Пункт 73](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1073) ППР |  |
| 17. | Залиты ли водой или засыпаны песком (землей) до полного прекращения тления углей костер или кострище после завершения мероприятия или при усилении ветра? | [Пункт 73](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1073) ППР |  |
| 18. | Исключен ли запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов? | [Пункт 73](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1073) ППР |  |
| 19. | Предусматривается ли на объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, создание защитных противопожарных минерализованных полос установленной ширины, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах? | [Пункт 74](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1074) ППР |  |
| 20. | Исключено ли создание препятствий проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения в виде противопожарных минерализованных полос? | [Пункт 74](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1074) ППР |  |
| 21. | Исключено ли использование противопожарных минерализованных полос и противопожарных расстояний для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | [Пункт 74](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1074) ППР |  |
| 22. | Созданы ли для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях? | [Пункт 75](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1075) ППР |  |
| 23. | Устроены ли подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров к естественным или искусственным водоисточникам (река, озеро, бассейн, градирня и др.), расположенным на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения)? | [Пункт 75](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1075) ППР |  |
| 24. | Предусмотрены ли противопожарные расстояния от объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др., далее - объекты переработки) при размещении их в лесах до кромки лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах? | [Пункт 62](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1062) ППР |  |
| 25. | Обеспечена ли в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрана объектов переработки? | [Пункт 62](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1062) ППР |  |
| 26. | Содержится ли территория, на которой располагаются противопожарные разрывы от объектов переработки до кромки лесных насаждений, очищенной от мусора, порубочных остатков, щепы, опилок и других горючих материалов? | [Пункт 62](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1062) ППР |  |
| 27. | Проводится ли выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения в безветренную погоду при выполнении следующих условии: | [Пункт 63](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1063) ППР |  |
| участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; |  |
| территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; |  |
| на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим; |  |
| лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения. |  |
| 28. | Созданы ли (обновлены ли) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов до начала пожароопасного периода противопожарные минерализованные полосы установленной ширины вокруг населенных пунктов? | [Пункт 63](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1063) ППР |  |
| 29. | Исключено ли выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой установленной ширины? | [Пункт 63](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1063) ППР |  |
| 30. | Разработаны ли и утверждены ли в соответствии с [разделом XX](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/10200) ППР паспорт населенного пункта и паспорт территории к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, территорию организации отдыха детей и их оздоровления, территорию садоводства или огородничества, подверженные угрозе лесных пожаров, по формам согласно [приложениям N 8](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/18000) и [9](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/19000) ППР? | [Пункт 414](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1414) ППР |  |
| 31. | Содержат ли паспорт населенного пункта и паспорт территории достоверную информацию, соответствующую фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на соответствующей территории? | [Пункт 414](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1414) ППР |  |
| 32. | Оформлены ли паспорт населенного пункта и паспорт территории в 3 экземплярах в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров? | [Пункт 418](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1418) ППР |  |
| 33. | Представлены ли в течение 3 дней со дня утверждения паспорта населенного пункта и паспорта территории по одному экземпляру паспорта населенного пункта и паспорта территории в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора? | [Пункт 418](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1418) ППР |  |
| 34. | Хранится ли один экземпляр паспорта населенного пункта, паспорта территории в органе местного самоуправления, у руководителя организации отдыха детей и их оздоровления, председателя садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, утвердивших паспорт населенного пункта и паспорт территории? | [Пункт 418](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1418) ППР |  |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)