**Приложение N 6**

**УТВЕРЖДЕНА  
 МЧС России  
от 17.02.2021 N 88**

**Форма проверочного листа**

**(списка контрольных вопросов), применяемая**

**в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты,**

**при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности**

**на объектах организаций торговли**

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального

государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности на объектах организаций торговли (далее - проверочный лист), применяется в ходе

плановых проверок, проводимых в отношении объектов торговли, подлежащих федеральному государственному

пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с

другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или

осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с

распоряжением о проведении проверки, количество столбцов принимается с учетом количества объектов

защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных

листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего

проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных

требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование противопожарного мероприятия | | Реквизиты нормативных правовых актов | | | Ответы на вопросы ("да", "нет", "не распространяется") | |
| Объект защиты  N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование объекта) | |
| 1. | | Исключено ли проведение огневых работ во время нахождения покупателей в торговых залах? | | [Пункт 103](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1103) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0) Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) | | |  | |
| 2. | | Исключена ли продажа легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с [Федеральным законом](http://ivo.garant.ru/document/redirect/12161584/32) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ? | | [Пункт 103](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1103) ППР | | |  | |
| 3. | | Исключено ли размещение отделов, секций по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации? | | [Пункт 103](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1103) ППР | | |  | |
| 4. | | Исключена ли установка в торговых залах баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей? | | [Пункт 103](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1103) ППР | | |  | |
| 5. | | Исключено ли уменьшение ширины путей эвакуации, установленной требованиями пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, игровых аппаратов? | | [Пункт 103](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1103) ППР | | |  | |
| 6. | | Исключено ли хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации? | | [Пункт 104](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1104) ППР | | |  | |
| 7. | | Исключено ли хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом, если это не предусмотрено проектной документацией? | | [Пункт 104](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1104) ППР | | |  | |
| 8. | | Оборудованы ли загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов заслонками, открывающимися только на период загрузки? | | [Пункт 105](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1105) ППР | | |  | |
| 9. | | Обеспечены ли на рынках розничной и мелкооптовой торговли, организованных в установленном порядке и расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях): | | [Пункт 106](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1106) ППР | | |  | |
| ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, не менее 2 метра? | |  | |
| поперечные проходы через каждые 30 метров торгового ряда шириной не менее 1,4 метра? | |  | |
| 10. | | Исключена ли загрузка (выгрузка) товаров и тары в рабочее время по путям, связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей? | | [Пункт 107](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1107) ППР | | |  | |
| 11. | | Исключена ли торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая? | | [Пункт 108](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1108) ППР | | |  | |
| 12. | | Исключена ли торговля пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающей надписью "Огнеопасно"? | | [Пункт 108](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1108) ППР | | |  | |
| 13. | | Осуществляется ли расфасовка пожароопасных товаров в приспособленных для этой цели помещениях, отвечающих требованиям пожарной безопасности? | | [Пункт 108](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1108) ППР | | |  | |
| 14. | | Хранятся ли и продаются ли керосин и другие горючие жидкости путем налива в тару только в отдельно стоящих зданиях, конструкции которых выполнены из негорючих материалов, включая полы? | | [Пункт 109](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1109) ППР | | |  | |
| 15. | Исключается ли растекание жидкости при аварии за пределы здания хранения и продажи керосина и других горючих жидкостей наливом путем устройства уровня пола ниже примыкающей планировочной отметки? | | | | [Пункт 109](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1109) ППР | | |  | |
| 16. | Исключено ли в зданиях хранения и продажи керосина и других горючих жидкостей наливом печное отопление и (или) использование приборов, устройств с применением открытого огня? | | | | [Пункт 109](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1109) ППР | | |  | |
| 17. | Отделены ли торговые залы от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями, соответствующими противопожарными преградами? | | | | [Пункт 110](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1110) ППР | | |  | |
| 18. | Исключено ли превышение объема емкостей (резервуаров, бочек) с керосином или другими горючими жидкостями, установленных в кладовых, 5 куб. метров? | | | | [Пункт 110](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1110) ППР | | |  | |
| 19. | Закреплен ли неподвижно и имеет ли вентили у раздаточного бака и емкости трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные баки? | | | | [Пункт 111](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1111) ППР | | |  | |
| 20. | Исключено ли превышение объема раздаточного бака с горючей жидкостью 100 литров? | | | | [Пункт 111](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1111) ППР | | |  | |
| 21. | Имеют ли трубопроводы и емкости с горючей жидкостью заземление не менее чем в 2 местах? | | | | [Пункт 111](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1111) ППР | | |  | |
| 22. | Проверена ли не реже 1 раза в год надежность заземления трубопроводов и емкостей с горючей жидкостью с измерением электрического сопротивления? | | | | [Пункт 111](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1111) ППР | | |  | |
| 23. | Имеет ли прилавок для отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе? | | | | [Пункт 112](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1112) ППР | | |  | |
| 24. | Исключено ли хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? | | | | [Пункт 112](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1112) ППР | | |  | |
| 25. | Хранится ли тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей только на специальных огражденных площадках? | | | | [Пункт 112](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1112) ППР | | |  | |
| 26. | Совмещается ли продажа в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию? | | | | [Пункт 113](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1113) ППР | | |  | |
| 27. | | | Исключено ли хранение патронов к оружию в подвальных помещениях? | | | [Пункт 113](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1113) ППР | |  | |
| 28. | | | Хранятся ли патроны к оружию в шкафах из негорючих материалов, исключающих разлет патронов в случае пожара (возгорания), установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями? | | | [Пункт 113](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1113) ППР | |  | |
| 29. | | | Исключено ли хранение пороха в одном шкафу с капсюлями или снаряженными патронами? | | | [Пункт 114](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1114) ППР | |  | |
| 30. | | | Хранится ли непосредственно в зданиях магазинов не более 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха? | | | [Пункт 115](http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/1115) ППР | |  | |

──────────────────────────────

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997.

──────────────────────────────

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

проверяемого лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист)